## compte_client
DOOPPA INTERNATIONAL
DEVIS
Conseils et Creations de projet d'amenagement d'interieur Renovation Total - Peinture - Menuiserie - Plomberie - Electricité Installation de cloision -Demolition - Nettoyage - L'Infographie en 2D&3D
Constatant la bonne execution du travail, acceptant les conditions generales et s'engageant a payer la somme demandee comptant. |  |  |  |  | Date : Le 25/07/2021
Nom : Mme. Moon
Adresse : 11 rue Xaintrailles
Code Postal : 45000
Ville : Orléans
Tel : 06 69 53 60 34
INTERVENTION A LA DEMANDE DU CLIENT
DESCRIPTION DES TRAVAUX
NO | NOM | DETAILS | UNITE | QTE (PCS) | PRIX(€) |  | Main-d'oeuvre(€) |  | TOTAL HT |  | DIVERS
[5 empty] | UNITE | TOTAL | UNITE | TOTAL | PRIX | TOTAL
1 | Débarras, Rangement, Déchets, Nettoyage | Tous les périodes des travaux
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 4637.5
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | - | - | - | - | - | 559.6875
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 959.375
| Total |  |  |  |  | 959.375 |  | 4637.5 |  | 6156.5625
2 | Cloison (anti-bruit) | Une cloison entre deux appartements et une chambre (une porte)
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 8625
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | - | - | - | - | - | 1397.125
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 1046.25
| Total |  |  |  |  | 5346.25 |  | 8625 |  | 11068.375
| Carrelage | exclus du carrelage aux sols, inclus du carrelage aux murs des salles de douches
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 3237.5
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | - | - | - | - | - | 439.6875
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 1159.375
| Total |  |  |  |  | 1159.375 |  | 3237.5 |  | 4836.5625
4 | Peinture | tous les chambres, tous les murs et plafonds, la partie(ou l'endroit) à appliquer
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 6625
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 20 | - | - | - | - | - | 948.125
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 2856.25
| Total |  |  |  |  | 2856.25 |  | 6625 |  | 10429.375
5 | Électricié | la cuisine, le mur, la partie(ou l'endroit) à appliquer, inclus des luminaires
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 4625
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | - | - | - | - | - | 828.125
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 3656.25
| Total |  |  |  |  | 3656.25 |  | 4625 |  | 9109.375
6 | Plomberies
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 3312.5
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 20 | - | - | - | - | - | 519.0625
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 1878.125
| Total |  |  |  |  | 1878.125 |  | 3312.5 |  | 5709.6875
7 | Meubles de la cuisine | Évier, hotte, four et induction intégré : inclus, machine à laver et lave-vaisselle à part
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 1850
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 20 | - | - | - | - | - | 371.25
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | - | - | - | - | - | 1462.5
| Total |  |  |  |  | 1862.5 |  | 1850 |  | 3683.75
8 | Sols | les parquets stratifiés
| Coût du travail | Chef | LOT | 1 | [5 empty] | #REF!
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | [5 empty] | #REF!
| Matériaux | Matériaux | LOT | 1 | [5 empty] | #REF!
| Total |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOATL HT | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ATTESTATION SUR L'HONNEUR Certifie sur l'honneur que la construction de mon appartement ou pavillon est achevee depuis plus de deux ans, ce qui me permet de beneficier du taux de T.V.A 10% et qu'il est bien destine a un usage d'habitation. Fait a demande de l'interesse pour la societe DOOPPA INTERNATIONAL - 55 AV MARCEAU 75116 PARIS | [5 empty] | TOTAL HT |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | X | T.V.A 10% |  |  |  | #REF!
[7 empty] | T.V.A 20% |  |  |  | -
[6 empty] | TOTAL TTC |  |  |  |  | #REF!
Fait à Paris |  |  | Le 25/07/2021
Signature
Siege Social DOOPPA INTERNATIONAL 55 AV MARCEAU 75116 PARIS - TEL 07 49 62 22 31
S.A.R.L au capital de 2000,00 - N'SIRET RCS 851 097 683

## compte_réel
DOOPPA INTERNATIONAL
DEVIS
Conseils et Creations de projet d'amenagement d'interieur Renovation Total - Peinture - Menuiserie - Plomberie - Electricité Installation de cloision -Demolition - Nettoyage - L'Infographie en 2D&3D
Constatant la bonne execution du travail, acceptant les conditions generales et s'engageant à payer la somme demandee comptant. |  |  |  |  | Date : Le 06/01/2023
Nom :
Adresse : 91 rue amelot
Code Postal : 75011
Ville : Paris
Tel : 07 61 26 95 43
INTERVENTION A LA DEMANDE DU CLIENT
DESCRIPTION DES TRAVAUX
NO | NOM | DETAILS | UNITE | QTE (PCS) | PRIX(€) |  | Main-d'oeuvre(€) |  | TOTAL HT |  | DIVERS
[5 empty] | UNITE | TOTAL | UNITE | TOTAL | PRIX | TOTAL
0 | Design total pour le projet | (1) Etude du projet d'architecture d'intérieur (2) Mission complète(de la conception à la livraision du projet)
| (1) | Chef | M2 | 80 | 40 | 3200 | 0 | 0 | 40 | 3200
| (2) | Chef | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.9875 | du montant total HT
| Total |  |  |  |  | 3200 |  | 0 |  | 6349.9875
1 | Débarras, Rangement, Déchets, Nettoyage | Déplacer et jetter les déchets à la déchetterie commune. Retirer toutes les choses qui auront été concertées(pendant la période de travaux).
| Coût du travail | Chef | P | 7 | 0 | 0 | 262.5 | 1837.5 | 262.5 | 1837.5
|  | Ouvrier(ère) | P | 14 | 0 | 0 | 200 | 2800 | 200 | 2800
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.6875
| Matériaux | Matériaux et auxiliaires | LOT | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | sac à gravats etc.
|  | Équipements | J | 7 | 65.625 | 459.375 | 0 | 0 | 65.625 | 459.375
| Total |  |  |  |  | 959.375 |  | 4637.5 |  | 6156.5625
2 | Salle particulière (La cave) | Dresser l'ossature en bois. Installer les toiles(en tissu) convenables concertées
| Coût du travail | Chef | P | 5 | 0 | 0 | 262.5 | 1312.5 | 262.5 | 1312.5
|  | Ouvrier(ère) | P | 10 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 200 | 2000
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5625
| Matériaux | Poutre | EA | 18 | 40 | 720 | 0 | 0 | 40 | 720 | au moins 60 X 150
|  | Matériaux auxiliaires | LOT | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | vis, colle, clou etc.
|  | Toile (en tissu) | M2 | 25 | 5 | 125 | 0 | 0 | 5 | 125
|  | Équipements | J | 5 | 65.625 | 328.125 | 0 | 0 | 65.625 | 328.125
| Total |  |  |  |  | 1373.125 |  | 3312.5 |  | 5154.1875
3 | Menuiserie et Charpenterie | Dresser une cloison basse entre la cuisine et la salle d'entrée. Déplacer la porte d'entrée et l'encadrement. Installer les étagères à l'endroit qui a besoin. Installer une porte de la salle froide(même l'encadrement en cad de besoin). Installer l'escalier pour le demi-étage.
| Coût du travail | Chef | P | 10 | 0 | 0 | 262.5 | 2625 | 262.5 | 2625
|  | Ouvrier(ère) | P | 30 | 0 | 0 | 200 | 6000 | 200 | 6000
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.125
| Matériaux | Tablette bois | LOT | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
|  | Poutre, tasseau, latte etc. | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400
|  | Panneau bois | LOT | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
|  | Grille de sécurité | LOT | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | motorisée
|  | Tube carré acier | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400
|  | Ossature métallique | M2 | 4 | 15 | 60 | 0 | 0 | 15 | 60
|  | Osb(intérieur) | M2 | 10 | 18 | 180 | 0 | 0 | 18 | 180
|  | Plaque de plâtres | M2 | 10 | 15 | 150 | 0 | 0 | 15 | 150 | ignifuge et hydrofuge
|  | Équipements | J | 10 | 65.625 | 656.25 | 0 | 0 | 65.625 | 656.25
| Total |  |  |  |  | 5346.25 |  | 8625 |  | 15368.375
4 | Carrelage | Le carreau et le déplacement ne sont pas inclus.
| Coût du travail | Chef | P | 7 | 0 | 0 | 262.5 | 1837.5 | 262.5 | 1837.5
|  | Ouvrier(ère) | P | 7 | 0 | 0 | 200 | 1400 | 200 | 1400
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6875
| Matériaux | Matériaux auxiliaires | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | Colle et Joint
|  | Enduit de l'étanchéité | LOT | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | sous carrelage
|  | Équipements | J | 7 | 65.625 | 459.375 | 0 | 0 | 65.625 | 459.375
| Total |  |  |  |  | 1159.375 |  | 3237.5 |  | 4836.5625
5 | Peinture | Reboucher les fissures et rattraper le surface de mur et plafond. Appliquer la résine imperméable. Peinture à pistolet et rouleau(à la base) et pinceau.
| Coût du travail | Chef | P | 10 | 0 | 0 | 262.5 | 2625 | 262.5 | 2625
|  | Ouvrier(ère) | P | 20 | 0 | 0 | 200 | 4000 | 200 | 4000
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.125
| Matériaux | Rebouchage et Enduit Lissage | LOT | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700
|  | Peinture murs et plafonds | LOT | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2 couche à la base
|  | Peinture radiateur et acier (sur les métaux) | LOT | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | Multi-matériaux
|  | Résine imperméable | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400
|  | Peinture huile | LOT | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | pour l'ossature en bois
|  | Équipements | J | 10 | 65.625 | 656.25 | 0 | 0 | 65.625 | 656.25
| Total |  |  |  |  | 2856.25 |  | 6625 |  | 10429.375
6 | Électricité | Créer un tableau électrique en nouveau qui contien les disjoncteurs triphasés. La température de couleur de toutes les ampoules est moins de 3 000 K. Créer et changer les prises et les interrupteurs avec terre(plus IP 44 dans la cuisine). La cuisine : Enlever les fils électriques inutiles, reinstaller la câble électrique avec la gaine électrique ignifuge. Installer les luminaires. Les luminaires et les ampoules qui seront installées ne sont pas inclus.
| Coût du travail | Chef | P | 10 | 0 | 0 | 262.5 | 2625 | 262.5 | 2625
|  | Ouvrier(ère) | P | 10 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 200 | 2000
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.125
| Matériaux | Prises avec terre | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400
|  | Fil électrique | LOT | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | câble électrique 3P
|  | Interrupteurs | LOT | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300
|  | Tableau électrique | LOT | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | avec tous les disjoncteurs
|  | Équipements | J | 10 | 65.625 | 656.25 | 0 | 0 | 65.625 | 656.25
| Total |  |  |  |  | 3656.25 |  | 4625 |  | 9109.375
7 | Plomberies | L'installation d'évacuation système pour le sol de la cuisine. Retirer les anciens tuyaux de robinet et les tubes de l'évacuation d'eau, vérifier et réinstaller le système de plomberie. Créer les toilette pour les femmes en rénovant la chambre : L'installation WC, le système de robinet et l'évacuation avec le broyeur sanitaire.
| Coût du travail | Chef | P | 5 | 0 | 0 | 262.5 | 1312.5 | 262.5 | 1312.5
|  | Ouvrier(ère) | P | 10 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 200 | 2000
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0625
| Matériaux | Tuyaux et Tubes | LOT | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | multicouche PVC
|  | Station de relevage des eaux usées | EA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 50L
|  | Caniveau prof. | EA | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | en acier inoxidable
|  | Bac à graisse | EA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20~25L inoxidable
|  | Raccordement | LOT | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | multicouche PVC
|  | Broyeur sanitaire | LOT | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600
|  | Matériaux auxiliaires (ciment, colle, résine etc.) | LOT | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | pour l'étanchéité
|  | Équipements | J | 5 | 65.625 | 328.125 | 0 | 0 | 65.625 | 328.125
| Total |  |  |  |  | 1878.125 |  | 3312.5 |  | 5709.6875
8 | Escalier (modifier la forme) | Modifier la forme d'escalier et la direction d'orienter. Installer la balustrade(le garde-fou) en métal qui construit avec le tube carré en acier. L'installation du carreau est inclus dans les travaux de carrelage.
| Coût du travail | Chef | P | 2 | 0 | 0 | 262.5 | 525 | 262.5 | 525
|  | Ouvrier(ère) | P | 4 | 0 | 0 | 200 | 800 | 200 | 800
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.625
| Matériaux | Matériaux à bêtonner | LOT | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ciment, mortier, résine imper.
|  | Armature | LOT | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | Garde-fou en métal | LOT | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 30mm tube carré
|  | Équipements | LOT | 2 | 65.625 | 131.25 | 0 | 0 | 65.625 | 131.25
| Total |  |  |  |  | 631.25 |  | 1325 |  | 2151.875
9 | Mur ignifuge ( à la cuisinière à gaz) | Ignifuger le mur où est la cuisinière à gaz en bas de la hotte. Souder de la plaque inoxydable(sur mesure).
| Coût du travail | Chef | P | 4 | 0 | 0 | 262.5 | 1050 | 262.5 | 1050
|  | Ouvrier(ère) | P | 4 | 0 | 0 | 200 | 800 | 200 | 800
| Dépenses accessoires | ETC. | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.25
| Matériaux | Placoplâtre ignifuge | LOT | 1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150
|  | Tube carré acier 30mm/2M | LOT | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250
|  | Plaque inoxydable | LOT | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
|  | Matériaux auxiliaires | LOT | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | à souder
|  | Équipements | LOT | 4 | 65.625 | 262.5 | 0 | 0 | 65.625 | 262.5
| Total |  |  |  |  | 1862.5 |  | 1850 |  | 4083.75
TOATL HT | [5 empty] | 17718.125 |  | 32912.5 |  | 62999.75 | 69349.7375
ATTESTATION SUR L'HONNEUR Certifie sur l'honneur que la construction de mon appartement ou pavillon est achevee depuis plus de deux ans, ce qui me permet de beneficier du taux de T.V.A 10% et qu'il est bien destine a un usage d'habitation. Fait a demande de l'interesse pour la societe DOOPPA INTERNATIONAL - 55 AV MARCEAU 75116 PARIS | [5 empty] | TOTAL HT |  |  |  |  | 69349.7375 | ²
[7 empty] | T.V.A 10% |  |  |  | -
[6 empty] | X | T.V.A 20% |  |  |  | 13869.9475
[6 empty] | TOTAL TTC |  |  |  |  | 83219.685
Fait à Paris |  |  | Le 06/01/2023
Signature
Siege Social DOOPPA INTERNATIONAL 55 AV MARCEAU 75116 PARIS - TEL 07 49 62 22 31
S.A.R.L au capital de 2000,00 - N'SIRET RCS 851 097 683